CAMBIOS DE ARQUITECTURA

1.- Sótano 4:

1.- - Ampliación de estacionamientos. Se elimina muros y se convierte el área de cisternas y de bombas en estacionamientos. 2.- - Se adiciona tabique para ducto de inyección. - Se modifica sección de columna. - Se reduce tabique del eje 5. 3.- - Se elimina rejilla sanitaria. 4.- - Se implementa columna. - Se implementa tabique al lado de rampa de acceso. - Se implementa tabique generando dos depósitos. 5.- - Se amplían los dos depósitos. - Se eliminan tabiques y se implementan nuevos. - Se reubica una puerta y se implementa una nueva. 6.- - Se amplía columna. - Se reduce el espesor del tabique. 7.- - Se genera un nuevo depósito. - Se amplían los dos depósitos. - Se eliminan tabiques y se implementan nuevos. - Se corre la columna hacia la izquierda. - Se reubica una puerta y se implementa una nueva. 8.- - Se traslada puerta corrediza. - Se elimina tabique y se implementa uno nuevo. - Se genera ducto. 9.- - A los derrames laterales del muro a lado de la rampa, se elimina por un lado unos centímetros de porción de tabique y se adiciona por centímetros en el otro derrame. - Porción de placa ahora es un alfeizar. - Se amplía fondo de ascensores acortando la distancia del Hall. 10.- - Se acorta la columna. 11.- En Depósito 30: - Se elimina tabique. - Se implementa nuevo tabique acortando depósito. - Se reubica una puerta. En Depósito 29: - Se corre tabique, cortando el depósito. - Se reubica una puerta. En Depósito 28 y cuarto de limpieza: - Se eliminan e implementan nuevos tabiques. - Se reubica la puerta del depósito 28. En Cuarto de Limpieza: - Se corre la columna. - Se reemplaza cuarto de limpieza por un depósito, eliminando e implementan nuevos tabiques.

12.- - Se generan dos nuevos depósitos. - Se eliminan tabiques y se implementan nuevos. - Se elimina acelerógrafo por depósito. - Se implementan tres puertas nuevas y se reubican cuatro existentes. - Se elimina proyección de ducto. 13.- - Se elimina rejilla sanitaria. 14.- - Se reemplazan puertas corredizas por puertas batientes. - Se eliminan tabiques y se implementan nuevos. 15.- - Se reduce ancho de placa en Eje 6.

2.- Sótano 3 y 2:

16.- - Se adiciona tabique para ducto de inyección. - Se corre la columna. - Se elimina tabiques a ambos lados del ducto. - Se elimina rejilla sanitaria. 17.- - Se corre la columna. - Se elimina depósitos a lado de rampa. - Se corre tabique de depósitos. 18.- - Se eliminan tabiques y se implementan nuevos. - Se reubica una puerta y se implementa una nueva. 19.- - Se elimina ducto. 20.- - Se acorta las columnas.

3.- Sótano 1:

21.- - Se generan un nuevo depósito. - Se eliminan muros y se implementan nuevos. - Se implementa una puerta nueva y se reubican dos.

4.- Semisótano:

23.- - Se eliminan dos depósitos y se amplía cuarto de basura. Se genera espacio para el equipo de extracción de CO. - Se acorta la columna. - Se elimina columna que soporta la subestación. 24.- - Se invierte la función de los espacios: La plataforma de basura se ubica dónde está el Ducto de Co2, y este último donde está la plataforma. - Se amplía espacio para la plataforma de basura, eliminando muros. - Se completan tabiques en el ducto de extracción de CO2. 25.- - Solo en semisótano se elimina el espacio para el área de equipo. - Se elimina el pase de entrada del equipo de extracción de CO. 26.- - Se reemplaza puerta corrediza por puerta batiente. 27.- - Se elimina porción de tabique para instalar una rejilla. - Se aumenta tamaño de vacío.

5.- Primer nivel:

28.- - Se elimina porción de placa colindante a rampa y se ensancha placa hacia el límite de propiedad. 29.- - Se amplían baños y vestidores, y se ensancha placa. 30.- - Se elimina porción de la placa sobre jardinera y se ensancha placa. 31.- - Se corre parapeto de jardinera junto a rampa vehicular. 32.- - Se corre muro junto a rampa. - Se corre ducto y columna. 33.- - Se elimina ventana del Playroom. - Se correo muro de Playroom hacia adelante. - Se reubica S.H, eliminando e implementando muros. 34.- - Se corre la jardinera y ducto de comunicaciones. 35.- - La fachada y los parapetos retroceden 7cm. 36.- - Se cambia jardinera por ducto. 37.- - Se elimina porción de balcón para ampliar cuarto de basura con tabiquería. - Se alinea muro del cuarto de basura con el muro de la subestación. - Se corre la fachada del cuarto de basura hacia Ca. T. Matos hasta el límite de propiedad, eliminando porción de jardinera. - Se corre el muro del cuarto de basura que colinda con la terraza a Ca. T. Matos dándole más espacio. 38.- - Se amplía porción de columna. 39.- - Se corre columna.

6.- Planta típica:

40.- - Se elimina porción de placa por el lado de los departamentos. 41.- - Retrocede fachada y tabique de dormitorios 42.- - Se amplía balcón. - Muro de desplaza, aumentando el área de la sala. - La columna se agranda hacia la sala. 43.- - Retrocede fachada de cocinas. 44.- - Se amplía balcón. - Tabique de sala retrocede. 45.- - Retrocede fachada de dormitorios. 46.- - Se amplio balcón. 47.- - Se adiciona porciones de placa 48.- - Se elimina ductos de II.EE y se amplía el ducto de II.MM. 49.- - Se corre tabique.

7.- Piso 22:

50.- - Se reduce de 4 contrapasos a solo dos. - Se incorpora escalera de gato y proyección de vacío de entrada a techo. - Se incorpora proyección de vacío para damper de alivio. - Se incorpora proyección de vacío para extractor de aire.

8.- Techo:

51.- - Retrocede parapeto. 52.- - Retrocede cornisa. 53.- - Se implementan muros y se proyecta techo para el cuarto del acelerógrafo. 54.- - Se reubica dámper para el ingreso al techo. 55.- - Retrocede muro de cuarto de máquinas de ascensores. 56.- - Reubicación de ducto de monóxido.